新城区大面积停电事件分级标准

一、特别重大大面积停电事件

1.新城区电网减供负荷60%以上,或70%以上供电用户停电。

二、重大大面积停电事件

1.新城区电网减供负荷40%以上60%以下,或50%以上70%以下供电用户停电。

三、较大大面积停电事件

1.新城区电网减供负荷20%以上40%以下,或30%以上50%以下供电用户停电。

2.负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上,或70%以上供电用户停电。

四、一般大面积停电事件

1.新城区电网减供负荷10%以上20%以下,或15%以上30%以下供电用户停电。

2.负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下,或50%以上70%以下供电用户停电;负荷150兆瓦以下的减供负荷40%以上,或50%以上供电用户停电。

上述分级标准有关数量的表述中, “以上”含本数, “以下”不含本数。